## Worksheet 1
Parameter | Sensor | Measurement range | Accuracy
Temperature | PTU module | −52… 60 ∘C | ±0.3 K at 20 ∘C
| Pt1000 thermometer | −50… 85 ∘C | ±1.3 K at 20 ∘C
Pressure | PTU module | 500… 1100 hPa | ±0.5 hPa at 0… 30 ∘C
±1.0 hPa at −52… 60 ∘C
Relative humidity | PTU module | 0 %… 100 % RH | ±3 %RH at 0 %… 90 % RH
±5 % RH at 90 %… 100 % RH
Wind speed | Ultrasonic anemometer | 0… 60 m s−1 | ±3 % at 10 m s−1
Wind direction | Ultrasonic anemometer | 0… 360∘ | ±3∘ at 10 m s−1
Rainfall | Piezoelectrical sensor | – | better than 5 %, weather dependent