## Worksheet 1
Variable | Sensor/measurement device | Measuring range (operating temperature) | Accuracy
Meteorological data
Air temperature | HMP155A Vaisala Finland | −80 to 60 ∘C | (0.226-0.0028×T) ∘C (−80 to 20 ∘C), (0.055+0.0057×T) ∘C (20 to 60 ∘C)
Relative humidity (RH) | HMP155A Vaisala Finland | 0 % to 100 % RH | (1.4+0.032× RH) % (−60 to −40 ∘C), (1.2+0.012× RH) % (−40 to −20 ∘C, 40 to 60 ∘C), (1.0+0.008× RH) % (−20 to 40 ∘C)
Wind speed/direction | Model 05103 R.M. Young Company | 0 to 100 m s−1 (−50 to 50 ∘C) | ±0.3 m s−1, ±3∘
Total solar radiation | LI200X Pyranometer Campbell Scientific, Inc. | 0 to 1000 W m−2 (−40 to 65 ∘C) | ±5 % (absolute error in natural daylight), ±3 % typical
Permafrost monitoring
Soil temperature | Thermistor cable SKLFSE, China | −30 to 30 ∘C | ±0.05 ∘C
Soil volumetric liquid water content | CS616 Campbell Scientific, Inc. | 0 % to saturation (0 to 70 ∘C) | ±2.5 %
Ground electrical resistivity | SuperSting R8 system Advanced Geosciences, Inc. | −10 to 10 V | ≤30 nV