## Worksheet 1
Deployment | Morro Bay
55 152 possible 10 min data points
Data quality | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
flag | Good data | Suspect data | Incorrect data | Incorrect data | Incorrect data | Incorrect data
Data quality | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
code | Good | Suspect | Power | Instrument | Communication | Watch circle/
|  |  | outage | failure | issue | incorrect data filter
Wind speed | 51 042 | 0 | 419 | 1041 | 2294 | 356
(ultrasonic) | 92.5 % | 0.0 % | 0.8 % | 1.9 % | 4.2 % | 0.6 %
Wind speed | 52 082 | 0 | 419 | 1 | 2294 | 356
(cup) | 94.4 % | 0.0 % | 0.8 % | 0.0 % | 4.2 % | 0.6 %
Wind direction | 49 760 | 0 | 419 | 2323 | 2294 | 356
(ultrasonic) | 90.2 % | 0.0 % | 0.8 % | 4.2 % | 4.2 % | 0.6 %
Wind direction | 50 783 | 0 | 419 | 1300 | 2294 | 356
(vane) | 92.1 % | 0.0 % | 0.8 % | 2.4 % | 4.2 % | 0.6 %
Pressure | 51 770 | 0 | 419 | 313 | 2294 | 356
| 93.9 % | 0.0 % | 0.8 % | 0.6 % | 4.2 % | 0.6 %
Air temperature | 52 083 | 0 | 419 | 0 | 2294 | 356
| 94.4 % | 0.0 % | 0.8 % | 0.0 % | 4.2 % | 0.6 %
Relative humidity | 12 524 | 0 | 419 | 39 559 | 2294 | 356
| 22.7 % | 0.0 % | 0.8 % | 71.7 % | 4.2 % | 0.6 %