## Worksheet
Variable | Height | Sensor typea | Time interval | Manufacturer | Practical | Years
| [m] |  | [min] | uncertainty (±) | uncertainty (±)
Air temperature | 50, 25, 10, 1.2 | PRT | 1, 5, 10, 30 | 0.1 °C | 0.2 °Cb | 2004–2024
| 0.4, 0.15 |  |  |  |  | 2020–2024
| 0.08 |  |  |  |  | 2011–2024
Pressure | 1.5 | Transducer | 1, 5, 10, 30 | 0.1 hPa | 0.2 hPab | 2004–2024
Relative humidity | 50, 25, 10, 1.2 | Capacitance | 1, 5, 10, 30 | 0.6 %–1.0 % | 1 %–2 %b | 2004–2024
Dew point | 1.2 | Chilled mirror | 1, 5, 10, 30 | 0.1 °C | 0.2 °Cb | 2004–2014
Sensible heat flux | 50, 25, 10 | Ultrasonic | 5, 10, 30 | NA | 20 %c | 2004–2024
| 2 |  |  |  |  | 2012–2024
Latent heat flux | 10 | Hygrometer | 5, 10, 30 | NA | 20 %c | 2004–2024
| 2 |  |  |  |  | 2024
Momentum flux | 50, 25, 10 | Ultrasonic | 5, 10, 30 | NA | 20 %c | 2004–2024
| 2 |  |  |  |  | 2012–2024
Rainfall | 0.45 | Tipping bucket | 1 | 2 % | 12 %b | 2004–2024
|  |  | 5, 10, 30 |  | 4 %b
Horizontal wind | 50, 25, 10 | Ultrasonic | 1, 5, 10, 30 | NA | 1.5 % rms speedd | 2004–2024
| 2 |  |  |  | 2° dird | 2012–2024
Shortwave irradiance | 2 | Pyranometer (thermopile) | 1, 5, 10, 30 | 2 %–3 % | 3%b | 2004–2024
Longwave irradiance | 2 | Pyrgeometer (thermopile) | 1, 5, 10, 30 | 3 % | 3 %–5 %d | 2004–2024
Visibility | 2 | Active forward scatter | 1, 5, 10, 30 | NA | 10 %d | 2004–2024
Soil temperature | −0.01, −0.04, −0.07, −0.1, | PRT | 1, 5, 10, 30 | 0.5 °C | 0.5 °Cb | 2004–2012
| −0.17, −0.35, −0.65, −1.0 | Thermistor |  | 0.1 °C | 0.2 °Cb | 2012–2024
Soil moisture | −0.025 | Permittivity | 1, 5, 10, 30 | 1 % | 2 %–3 %b | 2020–2024
| −0.1, −0.22, −0.57, −1.6 |  |  |  |  | 2004–2024
Ground heat flux | −0.02 | Thermopile | 1, 5, 10, 30 | 5 % | 20 %c | 2012–2024